## Specifikace svítidel
Název zakázky: Roudnice nad Labem - Rekonstrukce VO – MODF 2025 | [7 empty] | Příloha č. 8
Konfigurace | Počet svítidel | Typ svítidla* | Příkon / svítidlo [W] | Celkový příkon [W] | Garantovaná životnost (ve tvaru LxxB10) | Stupeň krytí (IPxx) | Mechanická odolnost (IKxx) | Měrný světelný výkon (lm/W)
LED svítidlo: konfigurace M5.1 | 13 |  |  | 0
LED svítidlo: konfigurace M5.2 | 14 |  |  | 0
LED svítidlo: konfigurace M5.3 | 12 |  |  | 0
LED svítidlo: konfigurace M5.4 | 16 |  |  | 0
LED svítidlo: konfigurace M5.5 | 6 |  |  | 0
LED svítidlo: konfigurace M5.7 | 9 |  |  | 0
LED svítidlo: konfigurace M5.10 | 9 |  |  | 0
LED svítidlo: konfigurace M6.1 | 10 |  |  | 0
LED svítidlo: konfigurace M6.2 | 3 |  |  | 0
LED svítidlo: konfigurace M6.3 | 6 |  |  | 0
LED svítidlo: konfigurace M6.4 | 6 |  |  | 0
LED svítidlo: konfigurace M6.6 | 5 |  |  | 0
LED svítidlo: konfigurace P4.1 | 1 |  |  | 0
LED svítidlo: konfigurace P4.2 | 2 |  |  | 0
LED svítidlo: konfigurace P4.3 | 7 |  |  | 0
LED svítidlo: konfigurace P4.4 | 11 |  |  | 0
LED svítidlo: konfigurace P4.7 | 1 |  |  | 0
LED svítidlo: konfigurace P4.9 | 6 |  |  | 0
LED svítidlo: konfigurace P4.10 | 7 |  |  | 0
LED svítidlo: konfigurace P4.11 | 1 |  |  | 0
LED svítidlo: konfigurace P4.12 | 5 |  |  | 0
LED svítidlo: konfigurace P5.1 | 1 |  |  | 0
* Typ svítidla se musí shodovat s katalogovým listem
| 151 |  | Celkový instalovaný příkon soustavy [W]: | 0
|  |  | Počet hodin provozu soustavy VO/rok [hod]: | 4100
|  |  | Celková roční spotřeba elektrické energie řešené soustavy VO [kWh/rok]: | 0
|  |  | Celková roční spotřeba elektrické energie řešené soustavy VO v kWh nesmí překročit hodnotu: | 9847
Podpis oprávněné osoby: